Опросный лист для заказа КИПиА  БРОУ, РОУ, РУ, ОУ

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Организация __________________________

Контактное лицо _______________________

Контактный телефон ___________________

E-mail ________________________________

| № | Перечень оборудования | Комплектация | Потребность (да\нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие управляемой со шкафа задвижки на входе охлаждающей воды | по требованию заказчика |  |
|  | Пост выносной клавиатуры (по месту установки задвижки) | включено |  |
|  | Клипы (световая информация о положении задвижки: открыто, закрыто, стоп-сработка муфты при превышении крутящего момента, световой индикатор и включение светового и звукового аварийного сигнала) | включено |  |
|  | Наличие отдельного светового индикатора о движении задвижки | по требованию заказчика |  |
| 2 | Наличие управляемой со шкафа задвижки на входе острого пара | по требованию заказчика |  |
|  | Пост выносной клавиатуры (по месту установки задвижки) | включено |  |
|  | Клипы (световая информация о положении задвижки: открыто, закрыто, стоп-сработка муфты при превышении крутящего момента, световой индикатор и включение светового и звукового аварийного сигнала) | включено |  |
|  | Наличие отдельного светового индикатора о движении задвижки | по требованию заказчика |  |
| 3 | Наличие управляемой со шкафа задвижки на выходе редуцированного пара | по требованию заказчика |  |
|  | Пост выносной клавиатуры (по месту установки задвижки) | включено |  |
|  | Клипы (световая информация о положении задвижки: открыто, закрыто, стоп-сработка муфты при превышении крутящего момента, световой индикатор и включение светового и звукового аварийного сигнала) | включено |  |
|  | Наличие отдельного светового индикатора о движении задвижки | по требованию заказчика |  |
| 4 | Управление регуляторами (в автоматическом режиме) |
|  | Контакторы | включено |  |
|  | Тиристорный реверс | включено |  |
|  | Частотный преобразователь | по требованию заказчика |  |
|  | Клипы (световая информация о положении регулятора: открыто, закрыто – по требованию заказчика) | по требованию заказчика |  |
|  | Клип (сработка муфты регулятора световой индикатор и включение светового и звукового аварийного сигнала) | включено |  |
| 5 | Сенсорная графическая панель на передней панели шкафа | включено | да |
| 6 | Защиты обеспеченные звуковой и световой сигнализацией: |
|  | От превышения давления редуцированного пара с выдачей звукового и светового аварийного сигнала от контактного манометра | включено для РОУ, РУ | да |
|  | От превышения температуры редуцированного пара с выдачей звукового и светового аварийного сигнала от датчика температуры | включено для РОУ, ОУ | да |
|  | Наличие фаз на входе шкафа (световой индикатор и включение светового и звукового аварийного сигнала) | по требованию заказчика |  |
|  | Наличие фаз на автоматах задвижек и регуляторов (световой индикатор и включение светового и звукового аварийного сигнала) | по требованию заказчика |  |
|  | Срабатывание теплового реле в шкафу на любом из приводов (световой индикатор и включение светового и звукового аварийного сигнала) | по требованию заказчика |  |
|  | Отклонение контролируемого параметра с включением светового и звукового аварийного сигнала при нарушении верней или нижней дельты температуры или давления редуцированного пара | по требованию заказчика |  |
|  | Отклонение контролируемого параметра с включением светового и звукового аварийного сигнала при нарушении верней или нижней дельты температуры или давления пара на входе РОУ | по требованию заказчика |  |
|  | Отклонение контролируемого параметра с включением светового и звукового аварийного сигнала при нарушении верней или нижней дельты температуры или давления на входе охлаждающей воды | по требованию заказчика |  |
|  | Наличие кнопки для отдельного отключения звукового сигнала при включении сигнализации | по требованию заказчика |  |
|  | Ваши предложения по защитам: |
| 7 | Наличие приборов на выходе редуцированного пара |
|  | Метран 150 TG | включено для РОУ, РУ | да |
|  | Термопара или термосопротивление (при удалённой линии с переходом на 4-20) | включено для РОУ, ОУ | да |
|  | Манометр электроконтактный | включено для РОУ, РУ | да |
|  | Термометр | включено для РОУ, ОУ | да |
|  | Манометр | по требованию заказчика |  |
| 8 | Наличие приборов на входе охлаждающей воды перед задвижкой |
|  | Манометр | по требованию заказчика |  |
|  | Термометр | по требованию заказчика |  |
|  | Метран 150 TG | по требованию заказчика |  |
|  | Термопара или термосопротивление (при удалённой линии с переходом на 4-20) | по требованию заказчика |  |
| 9 | Наличие приборов на входе охлаждающей воды после задвижки |
|  | Манометр | по требованию заказчика |  |
| 10 | Наличие приборов на входе острого пара перед задвижкой |
|  | Манометр | по требованию заказчика |  |
|  | Термометр | по требованию заказчика |  |
|  | Метран 150 TG | по требованию заказчика |  |
|  | Термопара или термосопротивление (при удалённой линии с переходом на 4-20) | по требованию заказчика |  |
| 11 | Наличие приборов на входе острого пара перед регулирующим клапаном |
|  | Манометр | включено | да |
| 12 | Наличие и количество датчиков и измерителей прогрева и алгоритма прогрева | по требованию заказчика |  |
| 13 | Программное обеспечение управления РОУ | по требованию заказчика |  |
| 14 | Архив (запись событий реального времени – температура и давление в различных точках) | по требованию заказчика |  |
| 15 | GSM-оповещение при аварийных сигнализациях (5 видов сообщений на 3 абонента) | по требованию заказчика |  |
| 16 | Длина проводов от датчиков до шкафа (не более 100 метров) | указать длину, м |  |
| 17 | Поставка закладных элементов (штуцеров, бобышек, гильз), а также трёхходовых клапанов и импульсных трубок для установки КИП | включено |  |
| 18 | Ваши пожелания |